FORMULARE                                                                                                                                                                                   Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Formularele conţin o secţiune distinctă pentru  situaţiilor în care ofertanţii/candidaţii sunt constituiţi într-un grup.

Documentele / declaraţiile / certificatele /emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă :  original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertantilor declarati câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depunse în procedură în forma “copie conform cu originalul”.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse  ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:

- Documente de calificare

- Propunere tehnică

- Propunere financiară

DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARUL nr. 1

DECLARAȚIE

privind conflictul de interese

pentru ofertanţi/ ofertanţi asociaţi/ subcontractanţi/terţi susţinători

Subsemnatul,_______________________________ (nume și prenume), reprezentant legal autorizat al______________________________________________(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant /terţ susţinător( după caz), la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect ……………………………………………………. la data de .................. (zi/lună/an), organizată de …………………………, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în calitate de participant la acestă procedură nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 și art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

-	situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

-	situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Autorității/entității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem. Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Anexat este lista acţionarilor/asociaţilor /membrilor consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                           ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                           ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                           ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)

Numele ofertantului  					           ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                         .............................................

Adresa							          .............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                               ..............................................

Telefon / Fax						          ...........................................

Data

Lista acţionari/asociaţi /membri în consiliul de administraţie/organ de conducere sau de supervizare / persoane împuternicite din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați.

| Nr. crt. | Numele şi prenumele | Funcţia în cadrul ofertantului |
| --- | --- | --- |
|  | Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU | Rector |
|  | Prof. univ. dr. ing. Elena MEREUȚĂ | Prorector responsabil cu activitatea didactică și asigurarea calității |
|  | Prof. univ. dr. Adrian MICU | Prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea, inovarea, relațiile interuniversitare și mediul de afaceri |
|  | Conf. univ. dr. ing. Ștefan BALTĂ | Prorector responsabil cu parteneriatul cu studenții și accesare fonduri europene |
|  | Prof. univ. dr. George Cristian SCHIN | Prorector responsabil cu legislația, managementul resurselor umane și parteneriatele instituționale |
|  | Prof. univ. dr. Arthur Viorel TULUȘ | Prorector responsabil cu internaționalizarea, relațiile publice și parteneriatul cu mediul socio-cultural |
|  | Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU | Director C.S.U.D. |
|  | Carmen-Gabriela SÎRBU | Director General Adjunct Administrativ, Direcția Generală Administrativă |
|  | Costică COȘTOI | Director, Direcția legislație, resurse umane și salarizare |
|  | Ec. Carmen-Gabriela SÎRBU | Director Adjunct Administrativ, Direcția Generală Administrativă |
|  | Aurelia-Daniela MODIGA | Director Interimar, Direcția Economică |
|  | Marian DĂNĂILĂ | Director Interimar Achiziții Publice și Tehnic |
|  | Mariana BĂLBĂRĂU | Șef Serviciu interimar, Serviciul Financiar |
|  | Alina-Genoveva MAZURU | Șef Serviciu Interimar, Serviciul Contabilitate |
|  | Adrian DUMITRAȘCU | Consilier juridic |
|  | Cristian Laurențiu DAVID | Consilier juridic |
|  | Elena-Marinela OPREA | Consilier juridic |
|  | Andreea ALEXA | Consilier juridic |
|  | Margareta DĂNĂILĂ | Administrator financiar CFP |
|  | Neculai SAVA | Administrator financiar CFP |
|  | Magdalena Manoilescu | Administrator de patrimoniu |
|  | Bianca Adina Maftei | Administrator de patrimoniu |
|  | Ing. Nelu TALPĂU | Administrator de patrimoniu |
|  | Ing. Constantin CHIRIȚĂ | Administrator de patrimoniu |
|  | Ing. Sorin FALIBOGA | Administrator de patrimoniu |
|  | ing. Iulian Cătălin Paraipan | Director interimar, Direcția patrimoniu |
|  | Ing. Monica Bedrosian | Șef serviciu interimar Compartimentul intern de prevenire și protecție PSI și mediu |
|  | Ing. Ionescu Jana Aurora | Administrator de patrimoniu |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                    ..........................................

Numele  şi prenumele semnatarului		                                     ..........................................

Capacitate de semnătura                		                                     ..........................................

Detalii despre ofertant(adresa de e-mail)                                                ...........................................

Numele ofertantului  						           ...........................................

Ţara de reşedinţă		                       	                                     ............................................

Adresa								           ............................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                                          ............................................

Telefon / Fax							           ...........................................

PROPUNERE TEHNICĂ

FORMULARUL nr. 2

Operator Economic

..........................

(denumirea)

- PROPUNERE TEHNICA

| Denumire servicii Servicii de elaborare a Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Corp Bibliotecă str. Gării nr. 61-63, Galați | Denumire servicii |
| --- | --- |
| TERMEN DE PRESTARE/EXECUȚIE Durata serviciilor de elaborare a Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu este de 60 zile de la semnarea contractului si transmiterea documentatiilor tehnice de fundamentare (punerea la dispozitie a materialului documentar) de către beneficiar. Termenul de prestare nu include durata specifica de autorizare – depunerea la I.S.U. si perioadele in care reprezentantii I.S.U. analizeaza documentatia, nici duratele de revizuire a documentatiilor – daca va fi cazul, insa, serviciile de asistenta tehnica se vor presta pana la emiterea Autorizatiei de Securitate la Incendiu, indiferent de intervalul de timp. | OFERTĂ CONTRACTANT ....................................................................................... |
| CERINŢE TEHNICE Situaţia Propusă În vederea obţinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Corp Bibliotecă str. Gării nr. 61-63, Galaţi se impune intocmirea Scenariului de Securitate la Incendiu si a Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu elaborată de catre o societate autorizata, in conditiile legii, pentru prestarea serviciilor de proiectare si executie pentru conformarea cu normele si reglementarile actuale privind securitatea la incediu |  |
| SERVICIILE DE PROIECTARE Serviciile de elaborare a Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu vor cuprinde: - Studiul situatiei imobilului si materialului documentar disponibil la beneficiar; - Intocmirea Scenariului de Securitate la incendiu in conformitate cu anexa nr. 4 din O.M.A.I. nr. 180 / 27.12.2022; - Intocmirea Documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu in conformitate cu anexa nr. 12 din O.M.A.I. nr. 180 / 27.12.2022; - Verificarea tehnica de calitate la cerinta C (Cc, Ci) – Securitate la incendiu; - Asistenta tehnica de specialitate pana la obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu. ETAPA 1 – STUDIUL SITUATIEI IMOBILULUI SI MATERIALULUI DOCUMENTAR DISPONIBIL LA BENEFICIAR. Dupa semnarea contractului de prestari servicii, echipa de proiectare se va deplasa la sediul beneficiarului, la o data stabilita de comun acord cu reprezentantii acestuia, pentru evaluarea situatiei existente si pentru colectarea datelor din teren. Beneficiarul va pune la dispozitie documentatiile existente cu privire la imobilul in cauza, acestea se vor evalua, si apoi prelua, in copie, pe baza de proces verbal de predare – primire, pentru a fi utilizate ca material documentar de referinta la intocmirea documentatiilor ulterioare. La aceeasi etapa se vor evalua si prelua, in copie, documentele care atesta proprietatea asupra imobilului si care sunt necesare intocmirii documentatiilor pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la incendiu. Dupa caz, se vor colecta date despre situatia existenta, se vor face determinari ale caracteristicilor constructive ale imobilului, ale finisajelor, determinari ale functiunilor spatiilor existente, si se vor identifica mijloacele de aparare la incendiu deja instalate (instalatii de stingere, detectare a incendiilor, evacuare fum, iluminat de siguranta, instalatie paratrasnet, etc. – in functie de situatia regasita in teren). Se vor evalua starea, dimensionarea si eficienta mijloacelor de aparare in caz de incendiu existente, toate acestea raportat la conditiile efective ale constructiei si la reglementarile legale aplicabile in vigoare privind masurile de protectie la incendiu. Se vor analiza documentele existente la beneficiar cu privire la performanta la foc ale materialelor, echipamentelor si elementelor de constructie, lucrarilor de ignifugare realizate, etc. – daca acestea exista (puse la dispozitie de constructorii care au executat lucrarile de interventie / reabilitare anterioare – acestea ar trebui sa se regaseasca in Cartea tehnica a constructiei). Se vor determina fluxurile de acces si evacuare, pentru a se determina modalitatile de fluidizare a acestora si pentru a se stabili masurile tehnice si organizatorice care trebuie adoptate in acest scop. In mod sintetic, situatia existenta se va analiza din perspectiva securitatii la incendiu, cu accent pe factorii existenti in teren in baza carora se pot determina urmatoarele aspecte: - Numarul de compartimente de incendiu; - Combustibilitatea si rezistenta la foc a elementelor de constructie; - Riscul de incendiu; - Gradul de rezistenta la foc; - Modalitatile de evacuare; - Gabaritele minime necesare fluxurilor de evacuare; - Dimensionarea si eficienta mijloacelor de aparare la foc existente (instalatii de iluminat de securitate, siguranta, continuarea lucrului, sisteme de detectie si averizare incendiu, instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti, sisteme evacuare fum, etc.); - Modalitatile de acces disponibile pentru autospecialele de interventie; - Modul de organizare a activitatii de aparare la incendiu. Toate informatiile se vor centraliza pentru ca procesul de autorizare sa se poata realiza in conditii de eficienta si sa se poata obtine autorizatia de Securitate la incendiu. La aceeasi etapa se vor efectua releveele imobilului (masuratori in teren). ETAPA 2 – INTOCMIREA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU IN CONFORMITATE CU ANEXA NR. 4 DIN O.M.A.I. NR. 180 / 27.12.2022. In baza analizei si evaluarii imobilului efectuate la Etapa 1, si tinand seama de documentatiile furnizate de beneficiar, se va elabora Scenariul de Securitate la incendiu conform continutului – cadru prevazut in Anexa 4 din Ordinul M.A.I. nr. 180 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila, in care se vor trata, cu precadere toate elementele studiate la etapa anterioara: - Numarul de compartimente de incendiu; - Combustibilitatea si rezistenta la foc a elementelor de constructie; - Riscul de incendiu; - Gradul de rezistenta la foc; - Modalitatile de evacuare; - Gabaritele minime necesare fluxurilor de evacuare; - Dimensionarea, gradul de acoperire si eficienta mijloacelor de aparare la foc existente (instalatii de iluminat de securitate, siguranta, continuarea lucrului, sisteme de detectie si averizare incendiu, instalatii de stingere a incendiilor, instalatii de hidranti, sisteme evacuare fum, etc. – dupa caz); - Modalitatile de acces disponibile pentru autospecialele de interventie; - Modul de organizare a activitatii de aparare la incendiu. Scenariul de securitate la incendiu va urma structura cadru prevazuta in Anexa 4 din Ordinul M.A.I. nr. 180 / 2022, tratand punctual, fiecare element de mai jos (in masura in care acestea sunt aplicabile situatiei imobilului studiat): 1. Caracteristicile construcției sau amenajării 1.1. Datele de identificare A. Date necesare identificării construcției/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă B. Datele de contact ale beneficiarului: nr. de telefon, fax, e-mail etc. C. Profilul de activitate și, după caz, programul de lucru al obiectivului 1.2. Destinația — funcțiuni principale, secundare și conexeale construcției/amenajării 1.3. Categoria de importanță 1.4. Particularități specifice construcției/amenajării: a) tipul clădirii: civilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.); de producție sau depozitare (obișnuită, monobloc, blindată etc.); cu funcțiuni mixte; b) tipul parcajului, cu precizarea numărului de autovehicule; c) caracteristici dimensionale — pentru fiecare compartiment de incendiu se va preciza: — aria construită; — aria desfășurată; — regimul de înălțime și volumul construcției; — înălțimea maximă dintre carosabilul adiacent accesibil autospecialelor de intervenție și pardoseala ultimului nivel folosibil; — volumul; d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori (persoane, animale) — se precizează pentru fiecare nivel al construcției și pentru întreaga construcție/amenajare; e) prezența permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora; f) capacități de depozitare; g) numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor. 2. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiu A. Se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, compartiment de incendiu, luându-se în considerare: a) densitatea sarcinii termice; b) proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru construcții de producție și/sau depozitare; c) clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor. B. Caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de substanțe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare 3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu: 3.1. Stabilitatea la foc și limitarea propagării incendiului și efluenților incendiului în interiorul construcției/compartimentului de incendiu: a) rezistența și clasa de reacție la foc a elementelor de construcții cu menționarea gradului de rezistență la foc a construcției sau a compartimentelor de incendiu, precum și clasa de reacție la foc a elementelor care protejează golurile din aceste elemente; b) elementele de construcție de separare a compartimentelor de incendiu și de protecție a golurilor funcționale din acestea; c) măsuri de protecție la foc pentru instalații electrice, de alimentare cu gaze, ventilație și termice 3.2. Limitarea propagării incendiilor la vecinătăți: a) distanțe de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate; b) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade și pe acoperiș. 3.3. Evacuarea utilizatorilor A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează: a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea față de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum,protecția golurilor din pereții ce le delimitează; b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.; c) geometria căilor de evacuare: gabarite — lățimi, înălțimi,pante etc.; d) timpii/lungimile de evacuare; e) numărul fluxurilor de evacuare; f) prevederea de dispozitive de siguranță la uși, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.; g) marcarea căilor de evacuare. B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu. 3.4. Securitatea forțelor de intervenție A. Se precizează amenajările pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă. B. Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale accesurilor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism și reglementărilor specificede aplicare, referitoare la: numărul de accesuri; dimensiuni/gabarite; trasee; realizare și marcare. C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: tipul, numărul și caracteristicile acestora; amplasarea și posibilitățile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; timpul de siguranță. 4. Echiparea și dotarea cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” A. Instalație de stingere a incendiilor: a) tip: cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; b) zone, încăperi, spații, instalații echipate; c) parametri funcționali: debite, intensități de stingere și stropire, cantități calculate de substanță de stingere, concentrații de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanță de stingere, surse de alimentare; d) timp normat de funcționare B. Instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (e.c.s.): a) gradul de acoperire, zonele de detectare și alarmare la incendiu; b) tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare și parametrii funcționali specifici instalațiilor respective; c) condiții pentru amplasarea e.c.s.; d) alte dispozitive comandate/supravegheate de e.c.s. C. Instalație de desfumare/evacuare fum și gaze fierbinți D. Instalație electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rolde securitate la incendiu E. Instalație electrică pentru iluminat de siguranță, inclusiv condițiile de alimentare și de funcționare a acesteia F. Instalație de protecție împotriva trăsnetului 5. Măsuri tehnico-organizatorice privind exploatarea construcției A. Instrucțiuni de funcționare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” B. Reguli necesare de verificare și întreținere în exploatare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” C. Recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcției ori amenajării respective D. Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte și mijloace de intervenție: a) tipul și caracteristicile de stingere asigurate; b) numărul și modul de amplasare în funcție de suprafață și clasa de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice specifice 6. Măsuri compensatorii propuse pentru lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor existente, în raport cu prevederile reglementărilor tehnice care nu pot fi respectate. ETAPA 3 – INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU IN CONFORMITATE CU ANEXA NR. 12 DIN O.M.A.I. NR. 180 / 27.12.2022 In paralel cu intocmirea Scenariului de securitate la incendiu, proiectantul va intocmi Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu. Documentatia va respecta continutul cadru prevazut prin Anexa 12 din Ordinul M.A.I. nr. 180 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila si va contine, pe langa partile scrise si desenate la faza de proiectare proiect tehnic de executie si scenariul de Securitate la incendiu revizuit, dar si Referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta C (Cc, Ci) – Securitate la incendiu. Rezumativ, in cuprinsul documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu se vor include, adaptat situatiei imobilului, urmatoarele componente specifice: - Scenariul de securitate la incendiu; - Planul de situatie, scara 1:200,1:500 ori 1:1000 dupa caz; - Piesele desenate pentru: - Arhitectura, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care vor fi marcate, utilizandu-se un cod de culori, traseele cailor de evacuare, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor functiuni si elementele de protectie a golurilor din acestea, inclusiv sectiuni si fatade ale constructiei; - Instalatii cu rol in asigurarea cerintei de Securitate la incendiu, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, schema instalatiei de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu; - Referatele verificatorilor de proiecte atestati pentru cerinta Securitate la incendiu; - Opis cu documentele depuse. In vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la incendiu, documentatia ce se va depune la I.S.U. General Eremia Grigorescu Galați va trebui sa contina, pe langa documentatiile puse la dispozitie de proiectant, si toate documentele relevante privitoare la performanta la foc a constructiei (dispozitii de santier, procese verbale de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, documentele care atesta performanta la foc a produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale securitate la incendiu, certificari si agremente tehnice pentru materialele, echipamentele si dotarile utilizate, dupa caz, etc.), asadar, proiectantul va colabora cu beneficiarul pentru identificarea, centralizarea si includerea acestora in cuprinsul documentatiei de autorizare. ETAPA 4 – VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE LA CERINTA C (Cc, Ci) – SECURITATE LA INCENDIU. Scenariul de securitate la incendiu, dar si Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu vor fi prezentate spre verificare tehnica de calitate la cerinta C (Cc, Ci) – Securitate la incendiu, inainte de definitivarea documentatiei si predarea cate beneficiar, conform Anexei 12 la O.M.A.I. NR. 180 / 27.12.2022, litera f). Daca va fi cazul se vor opera in documentatii solicitarile verificatorilor tehnici atestati, pentru asigurarea indeplinirii conditiilor tehnice de calitate. ETAPA 5 – ASISTENTA TEHNICA DE SPECIALITATE PANA LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU. Dupa depunerea documentatiei la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Eremia Grigorescu al Judetului Galati si pana la obtinerea Autorizatiei de Securitate la incendiu se va furniza beneficiarului asistenta tehnica de specialitate, prin revizuirea documentatiei intocmite, conform solicitarilor institutiei avizatoare sau cerintelor beneficiarului, eventuale vizite in teren impreuna cu reprezentantii avizatorului – dupa caz. La elaborarea documentaţiei se va ţine seama şi de următoarele acte normative: - Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; - Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ’’Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificărle şi completările ulterioare’’; - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; - HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; - INDICATIV P 118 – 99- Normativ de siguranta la foc a constructiilor; - Indicativ P118/3 – 2015-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a III-a - instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu; - OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă; - Toate Normativele, normele specifice în vigoare aplicabile prezentei proceduri. După verificarea şi avizarea documentaţiei în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor de către verificatori tehnici atestaţi va fi scanată şi predată beneficiarului pe suport hartie si în format electronic, iar drepturile de proprietate asupra acesteia va fi transferată în totalitate către autoritatea contractantă. |  |
| CONDITII PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ Ofertantul trebuie să dovedească capacitatea tehnică de îndeplinirea a contractului prin existenţa personalului calificat şi atestat în conformitate cu normativele în vigoare. Ofertantul va prezenta urmatoarele: - Autorizatie privind Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu ; - Autorizatie privind Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor ; - Autorizatie privind Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat. Ofertantul va face dovada ca detine cu contract individual de munca sau cu contract de colaborare cu declaraţie de disponibilitate cel putin pentru urmatorii specialisti: - Coordonator echipă proiectare (Şef proiect) – Arhitect cu drept de semnătură şi înregistat la Ordinul Arhitecţilor din România. Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz. - Verificatori proiecte atestati conform Legii 10/1995, Ordinul MLPTL Nr. 777/2003 si Ordinul MDLPL Nr. 651/2007 pentru: - Cc – Siguranta la incendiu pentru constructii, - Ci – Siguranta la incendiu pentru instalatii. Se vor prezenta documente din care să rezulte relaţia juridică dintre executant şi persoana nominalizată şi se vor prezenta atestate/ calificări/ legitimaţie, după caz. |  |
| DECONTAREA SERVICIILOR Decontarea serviciilor de proiectare se va face pe baza unui proces verbal de confirmare a predării către beneficiar a documentaţiei pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu, dupa obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu. |  |

NOTĂ: Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie se va citi “sau echivalent”.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                               .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				              ......................................................

Capacitate de semnătură                                                                                     .......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						.....................................................

Ţara de reşedinţă						                .....................................................

Adresa								.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		                               .....................................................

Telefon / Fax							.....................................................

Data 							              .....................................................

FORMULARUL nr. 3

Operator economic,

...................................

(denumirea)

Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că proiectul ce va fi elaborat de ........................................  privind va fi întocmit corect în concordanţă cu tema de proiectare, caietul de sarcini, legislaţia în domeniu şi va  conţine:

Înţeleg că eventualele:

- omisiuni de cantități de materiale, utilaje şi echipamente din listele de cantităţi

- greşeli de măsurători;

- erori de proiectare;

- soluţii adoptate în proiect, fără aplicabilitate reală în teren;

nu pot avea caracter imprevizibil şi nu pot fi executate şi achitate de autoritatea contractantă ulterior încheierii contractului de lucrări, astfel acestea nu pot face obiectul unei proceduri de “negociere fără publicare a unui anunţ de participare” conform art. 104  din  Legea 98/2016, pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Avem cunoştinţă de prevederile articolului 24 din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare prin care ,,cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de societatea noastră, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a Autotităţii contractante  în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”.

Ofertant,
.........................................
(semnătura autorizată)

FORMULARUL nr. 4

Operator Economic

..........................

(denumirea)

## declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez ......................................, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

FORMULARUL nr. 5

Operator economic

...................................................................

(denumirea/numele)

Declaratie privind respectarea condiţiilor de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii

Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele in clar ale persoanei autorizate), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe propria răspundere ca mă angajez sa prestez serviciile pe parcursul îndeplinirii contractului............................................................. in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile privind respectarea condiţiilor de mediu, sociale şcu privire la relaţ de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare in România.

De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţ referitoare la respectarea condiţiilor de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări si am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnătură si stampilă), in calitate de__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________

(denumire/nume operator economic)

FORMULARUL nr. 6

OFERTANTUL,

____________________

(denumirea/numele)

- GRAFIC DE PRESTARE

__________________________________________________________________________________________________________

Nr.		Denumirea		Cantitatea	    	Data de prestare/Perioada de zile calendaristice

crt.		serviciilor		    (U.M.)		           		necesara fiecarei prestari

__________________________________________________________________________________________________________

1.

__________________________________________________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________________________________________________

....

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                      .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                      .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

PROPUNERE FINANCIARĂ

FORMULARUL nr. 7

OFERTANT ……………………….….

Cu sediul în …………………………...

Strada………………….. …….Nr….…Cod postal………

Telefon………………Fax…………….

E-mail………………………………….

Cod înregistrare fiscală………………

Nr. Înreg. Reg. Comerţului…….….....

Nr……………..data …………….........

- FORMULAR DE OFERTA

- Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

- Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____________________________________ _____________________________________________ ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm __________________________________________  ________________________________________________________________________________________,

(denumirea serviciilor)

pentru suma de _________________________________________________________________  lei,                                                         (suma în litere si în cifre)

platibila după recepția serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de  ________________________________ lei.

(suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestăm serviciile conform Caietului de sarcini.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________ luni, respectiv pana la data de ____________

(durata in litere si cifre)			             (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului        .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului			      ......................................................

Capacitate de semnătură                                                             ......................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  				        .....................................................

Ţara de reşedinţă					        .....................................................

Adresa						        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)		        .....................................................

Telefon / Fax					        .....................................................

Data 					                       .....................................................

Anexa FORMULARUL nr. 7

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a prestarilor de servicii de proiectare de subcontractanți	_________	(% din prețul total ofertat)

2. Garanția de buna execuție va fi constituita sub forma :		_________

in cuantum de:						          _________	(%)

(Cuantumul garanției de buna execuție este de 10% din prețul total ofertat, fără TVA, fără cheltuieli diverse si neprevazute)

3. Durata de realizare						                  _________ luni

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), in calitate de ______________, legal autorizat să semnez

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL nr. 8

Operator Economic

..........................

(denumirea)

- CENTRALIZATOR DE PREŢURI

| Nr crt | Denumirea serviciilor | UM | Cantitatea solicitata U.M | Pret unitar RON la destinatia Finala fara TVA | Pret total RON la destinatia Finala fara TVA | Taxa pe valoarea adaugata RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6=5*19% |
|  | Servicii de elaborare a Documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu pentru Corp Bibliotecă str. Gării nr. 61-63, Galaţi. |  |  |  |  |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

ALTE DOCUMENTE

FORMULARUL  nr. 9

OPERATOR ECONOMIC

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

(se precizează data expirării

perioadei de valabilitate a ofertei)

| Nr crt | Personalul responsabil cu indeplinirea contractului (nume, prenume) | Pregatirea profesionala | Autorizatia |
| --- | --- | --- | --- |

Data completarii

Operator economic,

………… ……………….